## Slide 1: Molekuláris biológiai módszerek
Polimeráz láncreakció
http://www.ppdictionary.com/tutorials/Polymerase_Chain_Reaction.htm

## Slide 2
PCR:Polimerase Chain Reaction
1983 Kary Mullis
1993 Nobel díj
X darab ds DNS
n darab ciklus
X·2 ·n darab produkt
X ·2n-2 darab produkt
DNS templát, dNTP mix,
primerek, Mg2+, puffer,
hőstabil DNS-polimeráz
Taq: Thermus aquaticus

## Slide 3
Tipikus reakciókörölmények
94-95 ºC 3-10’
94 ºC 15-60 sec
45-60 ºC 30-60 sec
72 ºC 30’’-3’
72 ºC 2-5’
4 ºC Hold
20-30x
0,2-0,5 ml, vékony fal, vagy plate; kapilláris
Ásványolaj, vagy fűtött tető
Touchdown, vagy gradiens annealing
melting
annealing
extension

## Slide 4
PCR felhasználása:
Genetikai manipuláció (klónozás, site-directed
mutagenezis, stb)
Szekvencia analízis (szekvenálás, fertőzések)
Mutációk, polimorfizmusok (beteségek, öröklődés,
apaság)
Mennyiségi vizsgálatok (mRNS szintek)
Kontamináció elkerülése!!
Specificitás!!

## Slide 5
Taq polimerase:
0,5-2,5 U/ 25-50μl (= 2-10 x 1012 db enzim/cső)
a limitáció kezdete: 1,4-7 x 1012
Primerek:
Körültekintően tervezni, GC, multiplex PCR
0,1-0,5μM/primer (6x1012-3X1013 db) 30 ciklushoz
Koncentráció növelése: mispriming
dNTP-k:
200-250 μM, pH: 8,1, PP-mentes, alikvotok
Mg2+: kb. 1,5 mM, optimalizálni (0,5-5 mM)
Tris puffer, pH: 8,3-8,8 (~7,2 72 °C-on), 50 mM KCl
Templát DNS: ss vagy ds, cirkuláris hatékonysága
kisebb

## Slide 6
Külön labor, elszívó fülke, külön asztal
Kesztyű, maszk, fejfedő, lélegzet, mászkálás
Tiszta eszközök, csövek, hegyek
Amplikon külön kezelése, centrifuga
Alikvotozott reagensek, csak PCR-hez
Dekontamináció: 10% Chlorox, UV
Kontamináció esetén: Mindent csere
Összemérés: Jégen
Hot Start: Viasz, vagy antitest
Munkakörülmények
+ és – kontrollok!

## Slide 7
Primer tervezés
18-25 nukleotid, hossz különbség <4
G vagy C: 60-40%, változatos nukleotidok
Saját, ill. másik primerrel <4 komplementer
Komplementaritás hiánya, hairpin, primer dimer
Repetitív szekvenciák kerülése
Tmelt különbség ≥5 ºC
3’ vég fontossága; G v. C, de nem GC vagy CG
5’ vég: változatos lehet, promóter, restr. endo., stb.
cDNS: különböző exonokra
Degenerált oligonukleotidok aminosavakra
Oligo tervező programok, blast, multiplex PCR

## Slide 8
Főbb hőstabil polimerázok
Rekombináns, koktélok, fúziós, hot-start:
Nagy precizitás, nagy sebesség, termostabilitás
380000
45000

## Slide 9
Adalékanyagok
DMSO
Betaine
DTT
BSA
Glicerin
Növelik a specificitást és az
amplikon lehetséges hosszát:
Optimalizálni kell !
PCR master mixek speciális puffer-rendszerekkel
Multiplex PCR optimalizálás

## Slide 10
Termoblokkos PCR-készülék
Forgótárcsás PCR-készülék
Specifitás növelése:
Touchdown, vagy gradiens annealing

## Slide 11
PCR felhasználása:
Genetikai manipuláció (klónozás, site-directed
mutagenezis, stb)
Szekvencia analízis (szekvenálás, fertőzések)
Mutációk, polimorfizmusok (beteségek, öröklődés,
apaság)
Mennyiségi vizsgálatok (mRNS szintek)

## Slide 12
Extra szakaszok

## Slide 13
SNP vagy pontmutáció kimutatása

## Slide 14
G
C
T
G
C
T
T
G
A
G
C
T
T
G
C
primer 1
primer 1
primer 2
primer 2
T
G
C
primer 1
primer 2
nincs mutáció
van mutáció
direkt elrontott
nukleotid
1.
2.
van
PCR-termék
nincs
PCR-termék
Pontmutáció kimutatása PCR-rel

## Slide 15
PCR kezdetben exponenciális
Limitáló tényezők:
dNTP, primerek, enzim
Detektálás gélelfóval:
Jóval az exponenciális
Rész felett, a telítés közelében
Megoldások: Higítási sorok, ciklusszám változtatás, radioaktív PCR
és real-time PCR
Mennyiségi kimutatás