## Slide 1: ANALITIKAI KÉMIA I. ANALITIKAI KÉMIA KÖRNYEZETMÉRNÖKÖKNEK
3. CSAPADÉKOS TITRÁLÁSOK, GRAVIMETRIA

## Slide 2: 3.1 CSAPADÉKOS TITRÁLÁSOK (ARGENTOMETRIA)
Alapja: a mérendő ion (X-) rosszul oldódó csapadékot képez az Ag+ ionnal: Ag+ + X- = AgX A csapadékképzési reakció gyors és sztöchiometrikus. Az egyenérték-pontot a keletkező csapadék oldhatósági szorzata határozza meg, ui. híg oldatokban: LAgX = [Ag+]· [X-] → [Ag+]= [X-] =

## Slide 3: 3.1.2. Csapadékok oldhatósága
1. Oldhatósági szorzat: ha n· Am+ + m · Bn- = AnBm akkor LAnBm= [Am+]n · [Bn-]m
(a konc. helyett valójában aktivitásokat kellene írnunk, de híg oldatokban a kettő ugyanaz!)
2. Oldhatóság, oldékonyság (solubility): SAnBm= [Am+] = [Bn-]
Példák:
LAgCl= [Ag+] · [Cl-] = 10-10 M2→ SAgCl= [Ag+] = [Cl-] = =10-5 M
de: LAg2CrO4= [Ag+]2 · [CrO4-] = 10-12 M2
így: SAg2CrO4= · [Ag+] = [CrO4-] = 6,3·10-5M
ui. LAg2CrO4= [2x]2·[x]= 4x3 =10-12 M2 → x = = = 6,3·10-5M

## Slide 4: 3.1.3. A titrálási folyamat követése, logaritmikus egyensúlyi diagram
Példa: I- ionok titrálása Ag+ ionokkal
  LAgI = 10-16 M2 ; cI-, kezdeti= 10-1 M

## Slide 5: 3.1.3. Egymás melletti meghatározások
Példa: I- ionok titrálása Ag+ ionokkal, ha az oldatban Br- ionok is vannak (az oldat mindkét ionra nézve 10-1 M-os)

## Slide 6: 3.1.4. Végpontjelzési módszerek
A csoportosítás az indikátorok működése alapján történik:
1. csapadékos indikálás (Mohr-féle módszer) 2. komplexometriás indikálás (Volhard- féle módszer)
3. adszorpciós indikálálás (Fajans-féle módszer)
4. A csapadék koagulációján alapuló indikálás (Gay Lussac-féle módszer)
Csapadékos indikálás (Mohr-féle módszer) Titrálási reakció: Ag+ + X- = AgX X- = Cl-, Br-, Indikálási reakció: 2 Ag+ + CrO42- = Ag2CrO4
vörösbarna csapadék keletkezik Feltétel: semleges, enyhén lúgos közeg , mert:
erősen savas közegben: 2 Ag2CrO4 +2 H+ =Cr2O72- + 4 Ag++H2O lúgos közegben: 2 Ag+ + OH- = Ag2O + H+ (A CrO42- ion azért alkalmas indikátornak, mert az AgCl csapadék oldhatósága rosszabb, mint az Ag2CrO4 csapadéké, így a titrálás kezdetén először az AgCl csapadék kezd el leválni. )
Fontos a megfelelő CrO42- koncentráció beállítása a titrálandó oldatban, különben jelentős túl-, vagy alultitrálás következhet be, ami nagy indikátorhibát okozhat.

## Slide 7: A Mohr-féle titrálás logaritmikus egyensúlyi diagramja
Példa: kloridion-koncentráció: 10-1 M, indikátor: kálium-kromát

## Slide 8: 3.1.4. Végpontjelzési módszerek
2. Komlexometriás indikálás (Volhard-féle visszatitrálásos módszer) A módszer erősen savas közegben is működik, ahol a Mohr-féle indikálás nem alkalmazható.
Jelentősége: fémionok válhatnak le semleges vagy lúgos közegből , pl. fém-hidroxidok formájában (interferencia)
Titrálási reakciók: Ag+ + X- = AgX X- = Br-, I-, CN-, SCN-
Ag+ + SCN- = AgSCN
1. lépés: ismert mennyiségben, feleslegben adunk ezüst-nitrát mérőoldatot a mintához,
2. lépés: az ezüstion-felesleget ammónium-rodanid segédmérőoldattal visszatitráljuk.
Indikálási reakció: a vas(III)-nitrát mélyvörös, vízoldható komplexeket képez a tiocianáttal:
Fe3+ + 3 SCN- = [FeSCN3]
Nagy Fe3+-koncentráció szükséges, mert a nagy Fe3+-koncentráció eltolja az egyensúlyt a komplexképződés felé→ már kis rodanidion feleslegnél is jól látható a komplex színe, így nem lesz jelentős mérőoldat túlfogyás.
Savas közeg szükséges, mert az akadályozza a Fe3+ hidrolízisét.

## Slide 9: 3.2 GRAVIMETRIA(tömeg (súly) szerinti analízis)
Az elemzés során a híg vizes oldat formájában előkészített mintából, a benne ionos formában lévő analátot rosszul oldódó csapadék formájában leválasztjuk, a csapadékot szűrjük, mossuk, szárítjuk (izzítjuk). Az analát mennyiségét (koncentrációját) a csapadék tömegéből számítjuk.
3.2.1. Az elemzés fő lépései:
1. Mintaelőkészítés: híg vizes oldat készítése
oldás: vízben → híg savban (hidegen v. melegen) → tömény savban (hidegen v. melegen) → savkeverékben
feltárás: ömlesztés: hevítés tömény lúgban, vízmentes közegben
roncsolás: hevítés tömény savban (digerálás, szerves anyagok esetén: mineralizálás)
  2. A csapadék leválasztása:
  Műveleti szempontból kristályosítás, melynek két fő lépése a gócképződés, ill. a gócok növekedése.
  Ha az oldat tömény: nagy túltelítettség →gyors gócképződés →sok apró kristály →nagy felület →sok szennyeződés
  Ha az oldat híg: kis túltelítettség →lassú gócképződés →kevés nagy méretű kristály→kis felület →kevés szennyeződés

## Slide 10: 3.2.1. Az elemzés fő lépései:
Elvárások a csapadékképzéssel szemben: - a leválasztás mennyiségi legyen (az oldhatóságból származó hiba kisebb, mint 0.1 % , vagyis az analát 99.9 %-a a csapadékban van). - a csapadék sztöchiometrikus összetételű legyen (vagy az elemzés egy későbbi lépésében ilyenné tudjuk alakítani.
3. Szűrés, mosás:
Fontos, hogy a csapadék ne szennyeződjön és ne legyen anyagveszteség.
Ezért nem jó mosófolyadék a tiszta oldószer, helyette a csapadék illékonyabb komponensét tartalmazó tömény elektrolit.
4. Hőkezelés:
szárítás: ha a csapadék sztöchiometrikus összetételű , eltávolítjuk felületéről a rátapadt oldószert.
izzítás: ha a csapadék nem sztöchiometrikus összetételű izzítással (termikus reakcióban) azzá alakítjuk (lásd fém-hidroxidok).
5. Tömegmérés, számítás: a csapadék tömegét együtt mérjük a szűrővel (együtt is szárítjuk), izzításnál hamumentes szűrőpapírt használunk.
Gravimetriás faktor: (minél kisebb, annál jobb)

## Slide 11: 3.2.2. A csapadék oldhatóságát befolyásoló tényezők :
- sajátionok hatása - idegen ionok hatása - pH - hőmérséklet, oldószer, részecskeméret
3.2.2.1. Sajátion hatás:
Ha a lecsapószert feleslegben adom, ezáltal az analát oldhatóságát lecsökkentem.
Pl. Ag meghatározása AgCl formájában:
Ag+ + Cl- = AgCl→ LAgCl= [Ag+] · [Cl-] = 10-10 M2= állandó
így SAgCl= [Ag+] =
Ha növelem a Cl- ionok koncentrációját (feleslegben adom a NaCl lecsapószert) az AgCl oldhatósága csökken. A túl nagy fölösleg azonban káros is lehet (egyéb reakció csökkenti az oldhatóságot).
Pl. AgCl + Cl- = [AgCl2]-_(komplexképződés, a csapadék feloldódik)

## Slide 12: 3.2.2. A csapadék oldhatóságát befolyásoló tényezők :
3.2.2.2. Idegen ionok hatása (mátrixhatás):
Az oldhatósági szorzatban valójában nem koncentrációk, hanem aktivitások szerepelnek (pl. aAg = γAg· [Ag+]), a többi ion az aktivitási koefficiens megváltoztatásán keresztül befolyásolja az adott ion oldhatóságát.
3.2.2.3. A pH hatása Minden olyan reakcióban befolyásol a pH, ahol H+ vagy OH- ionok keletkeznek, ill. fogynak el: a. fém-hidroxidok leválasztása: Fe3+ + 3 OH- = Fe(OH)3 a reakcióban az OH- ionokat pótolni kell! b. amfoter fémek leválasztása:
pl. az Al(OH)3 csapadék oldhatósága pH=7 esetén maximális, mert: savas közegben: Al(OH)3 + 3 H+ = Al3+ + 3 H2O lúgos közegben: Al(OH)3 + OH- = [Al(OH)4]-

## Slide 13: 3.2.2. A csapadék oldhatóságát befolyásoló tényezők :
3.2.2.4. Hőmérséklet, oldószer, részecskeméret hatása
- Ha a csapadék oldódása exoterm (hőfejlődéssel jár) a melegítés csökkenti az oldhatóságot, ha endoterm (hőelvonással jár) akkor növeli.
Vízben oldódó analát (szervetlen ionok) oldhatósága szerves oldószer hatására csökken.
Ha a lecsapószer szerves komplexképző, ami általában szerves oldószerben oldható →a szerves oldószer egyúttal növeli a csapadék oldhatóságát is.
Kolloid méretű csapadékok (0.01-0.1 μm, pl. Ag-halogenidek) oldhatósága általában nagyobb, mint a nagyobb méretű csapadékoké. Ez nehezíti a szűrést, mert mosáskor a nagyobb méretű agglomerátumok (összeállt sok apró szemcse) a könnyen szétesnek és átmennek a szűrőn (peptizáció).

## Slide 14: 3.2.3. Hidroxid csapadékok gravimetriás meghatározása: (Példa: Fe3+ meghatározása)
- Mintakészítés: a Fe3+-tartalmú mintát (pl. vasérc) híg sósavban oldjuk
- Lecsapás: enyhén lúgos közegben, 1-2 %-os NH4OH tartalmú oldattal, melegen (70 oC):
Fe3+ + 3 Cl- + 3 NH4OH = Fe(OH)3 + 3NH4++Cl-
A keletkező csapadék kolloid méretű, kocsonyás anyag, összetétele nem sztöchiometrikus ( a kristályvíztartalma bizonytalan és sok szennyeződést is megköt).
- Szűrés, mosás: Hamumentes szűrőpapíron, meleg NH4NO3-tartalmú vizes oldattal (illékony só és megakadályozza a peptizációt).
-Hőkezelés: a szűrőpapír elhamvasztása (600 oC ), majd izzítás (900 oC), ekkor sztöchiometrikus összetételű stabil vegyület keletkezik:
2 Fe(OH)3 · x H2O→ Fe2O3 + (3+x) H2O
- Tömegmérés: izzítás után hűtés exszikkátorban, majd tömegmérés.
gravimetriás faktor =

## Slide 15: 3.2.4. Gravimetria szerves komplexképzőkkel: Példa: Ni2+ meghatározása
Mintakészítés: híg sósavas Ni2+ oldat készítése Lecsapás: - először melegen 4x feleslegben hozzáadjuk a dimetil-glioxim alkoholos oldatát (komplexképzés) - hagyjuk lehűlni, majd híg ammónia oldattal enyhén meglúgosítjuk (ekkor kiválik a vörös színű csapadék) Öregítés: 2 órán keresztül, vízfürdőn ( a kolloid méretű csapadék összeáll) Szűrés, mosás: szűrés G4 üvegszűrőn, mosás meleg, híg ammóniás vízzel Szárítás: szárítószekrényben 120 oC –on, tömegállandóságig Tömegmérés: hűtés exszikkátorban, mérés anal.mérlegen (szűrővel együtt) gravimetriás faktor =