## Slide 1: Analitikai enzimek
Enzimológia előadás
      Készítette:
        Balogh Ervin
        Kovács Sándor Dávid
        Przewozniak Eliza
        Víg Márk

## Slide 2: Enzimanalitika
Enzim mint az analízis tárgya
    Enzimhiány, kórós enzimek detektálása
Enzim mint az analízis eszköze
  1 Karbamid + 1 Víz + Ureáz (katalitikus mennyiség) -> 2 Ammónia + 1 Széndioxid
  Etanol + Alkoholdehidrogenáz (katalitikus mennyiség) -> Acetaldehid + NADH

## Slide 3: Enzimpiac állása
Enzim | Piaci részesedés [millió USD]
Lúgos foszfatázok | 15
Peroxidázok | 15
Koleszterin enzimek | 8
Glükóz-foszfát dehidrogenáz/hexokináz | 7

## Slide 4: Felhasználásuk
Klinikai diagnosztika
  Vér vizsgálat
  Vizelet vizsgálat
Élelmiszeripar
  ELISA
    Nagymolekulák kimutatása
    Mikroorganizmusok kimutatása

## Slide 5: Előállítás
Vállalatok
  Japán (diagnosztikai enzimek)
  Európa (ipari enzimek)
Különbség az ipari és diagnosztikai enzimek előállítása közt
  Upstream hasonló
  Downstream esetén tisztítási folyamatok különböző

## Slide 6: Diagnosztikai enzimek
Technológiák

## Slide 7: Bevezető
4 fő technológia
Autoanalizátorok
Immunológiai módszerek (ELISA)
Tesztcsíkok
Bioszenzorok

## Slide 8: Bevezető

## Slide 9: Autoanalizátorok
Egy műszer legalább 30 féle anyag kimutatására alkalmas
Enzimreagensek alkalmazása
Változó költségek – gazdaságosság
meghatározó tényező, fontosabb, mint a specifitás

## Slide 10: Autoanalizátorok – vizsgálati feltételek
Vegyes pH-optimumú enzimek, fontos hogy semleges pH-n is legyen elegendő aktivitása
Stabilitási-profil jelentősége: semleges pH-n nélkülözhetetlen a stabilitás (gyakori a vérszérum vizsgálat)
Legalább 24 órán át teljesen stabil
Fejlesztések: stabilitás növelése töltéssel rendelkező polimerekkel
    magas specifitású és stabilitású enzimek

## Slide 11: Autoanalizátorok - analitek
Meghatározás: enzimek segítségével
Lehetnek kismolekulájú anyagok
  pl. szén-dioxid, glükóz, húgysav
Lehetnek enzimek
  Savas-foszfatázok, amilázok, aszpartát-aminotranszferázok, kreatin-kinázok és laktáz dehidrogenázok

## Slide 12
Analit | Alkalmazott enzim
alkohol | alkohol-dehidrogenáz
ammónia | L-glutamát-dehidrogenáz
szén-dioxid | foszfoenol-piruvát
koleszterol | koleszterol-észteráz/oxidáz
glükóz | glükóz-oxidáz
oxalát | oxalát-oxidáz
trigliceridek | lipáz
urea | ureáz
húgysav | urikáz

## Slide 13: ELISA és antitestes technológiák
Antitestek: poliklonális és monoklonális
Antitest+ Ellenanyag+ Markerek =különböző színreakciók
Két fő enzim a alkalikus foszfátázok és peroxidázok
Peroxidázok: érzékenyebb reakciók, különféle kromogénekhez kapcsolódik
Egyéb enzimek: β-galaktozidáz, ureáz, luciferáz

## Slide 14: Tesztcsík vizsgálat
Glükóz és a vér vizsgálata dominál (cukorbetegség)
Koleszterin és teofillincsíkok is léteznek, de kevésbe alkalmazzák
Glükóz tesztcsík: glükóz-oxidáz és peroxidáz enzimkeverék, félkvantítatív vizuális értékelés
Alternatívák: Bioszenzorok: Medisine glükóz toll

## Slide 15: Enzimes -és kémiai analízis összehasonlítása
Enzimek sokkal specifikusabbak
Hátrány: drága, nem pontos ismeretei a reakcióknak
Legfőbb enzimes módszer: kreatinin vizsgálat a vesében (Jaffe-reakció)
Jaffe-reakció: Kreatinin és alkalikus pitrát narancssárga színreakciót ad Probléma a nem-specifikus származékokkal adott reakciók
Folyamatos módosítások: kreatinin-PAP , más színreakciók alkalmazása

## Slide 16: Emésztési rendellenességek diagnosztizálása
Diagnózis fontossága, nehézségei
Emésztési probléma esetén cukrok máshogy szívódnak föl
Vizsgálat mannitol és cellobióz (vagy laktulóz) tartalmú oldattal
Ezekenek a cukroknak a kimuatása vizeletből mannitol-dehidrogenáz, cellobiáz és laktáz–β–galaktozidázzal
Mannitol mennyiségi meghatározása mannitol dehidrogenázzal D – mannitol + NAD+ → Fruktóz + NADH + H+
NADH fotometriás mérése 339 nm –en vagy
INT –vel reagáltatva piros termék színintenzitásának mérése

## Slide 17: Genetikai rendellenességek szűrése újszülötteknél
Fenilketonúria, galaktozémia
Mikrobiológiai Guthrie módszer, fluorometriás mérések
Diagnosztika fenilalanin-dehidrogenázzal
Mérés elve hasonló az előzőekhez
Az új módszer a régiekhez képest gyors, egyszerű, kvantitatív

## Slide 18: Egyéb felhasználási területek
Elektrolitok mérése
  Sok enzim aktivitása függ valamely ionok koncentrációjától (kofaktor, inhibitor)
    Dyhidroperidin-reduktáz inhibitora az alumínium
    Glükokináz kofaktora a magnézium
    Piruvát kináz segítségével a káliumszint mérhető
    β – galaktozidázzal pedig a nátriumszint

## Slide 19
Lipoproteinek (koleszterin mérése lipoproteinre specifikus foszfolipázokkal)
Szteroidok (kis koncentráció miatt immunanalitikai módszerek)
Mikrobák kimutatása
  Sterilitás vizsgálatára
  Luciferáz enzimmel Luciferin + ATP → PPi + luminesszenciásan mérhető fény

## Slide 20: Köszönjük a figyelmet