ELEKTROLITOK ELEKTROMOS VEZETÉSE

A) Elméleti bevezető

Mint ismeretes, egy adott hosszúságú, egyenletes keresztmetszetű test elektromos ellenállása egyenesen arányos a hosszúságával (jele:l) s fordítva a keresztmetszetével (jele:A):

1)

ahol a r-val jelölt arányossági tényező a test anyagának fajlagos ellenállása,  ennek k-val jelölt reciproka pedig a test anyagának fajlagos vezetése (a régebbi irodalomban: fajlagos vezetőképessége). A fajlagos vezetés mértékegysége 1/Wm=S/m.

Az anyagok fajlagos vezetése igen széles határok között változhat: a jó szigetelők (például kvarc) 10-15 S/m-es értékétől a fémes vezetők 108 S/m-es értékéig terjed.

Minthogy az elektrolit oldatoknak nincsenek szabad elektronjai, elektromos vezetésük a jelenlévő ionok járulékaiból adódik össze. Vegyünk példaképpen egy AnBm összegképletű elektrolitot, mely az oldatban teljesen disszociál Ak+ kationokra és Bl- anionokra. Ezen oldat fajlagos vezetését az alábbi összeg adja meg:

k = F cA k uA  +  F cB l uB					2)

ahol F a  Faraday-állandó, a c-k és az u-k pedig a megfelelő ionfajta koncentrációját, illetve mozgékonyságát jelölik. (Az ionmozgékonyság az ion vándorlási sebessége egységnyi elektromos térerő hatására.)   A disszociációs folyamat anyagmérlege :

cA  =  n c,		cB  =  m c				3)

ahol c az AnBm elektrolit bemérési koncentrációja. Az elektro-neutralitás (azaz töltéssemlegesség ) követelménye folytán az alábbi egyenlőségnek is teljesülnie kell:

k n  =  l m  º  n						4)

ahol n az AnBm elektrolit úgynevezett elektrokémiai vegyértéke. Mindezek után, ha a 2) egyenlet mindkét oldalát osztjuk c-vel és figyelembe vesszük a 3) és 4) egyenleteket, a moláris fajlagos vezetés definiáló egyenletét kapjuk:

5)

Itt L az AnBm elektrolit, L A  és L B  pedig az egyes ionok moláris fajlagos vezetését jelöli.

E pontnál meg kell jegyezni, hogy a moláris fajlagos vezetést gyakran összekeverik az ekvivalens vezetéssel, melyet szintén L-val jelölnek, de definíciója kissé eltérő:

6)

A 6) egyenletben szereplő L-ák természetesen a megfelelő anyagok ekvivalens  vezetéseit jelölik. Adott táblázat használatánál mindíg tisztázni kell, hogy az  adatok a moláris fajlagos, vagy az ekvivalens vezetésre vonatkoznak. Mi e  problémát elkerüljük, mert a mérésnél csak olyan elektrolitokat használunk, melyekre nézve n=1.

A legtöbb ion moláris fajlagos vezetése - vizes oldatban - 10-3 Sm2/mol nagyságrendű, a  H3O+ és a OH- ionoké pedig egy nagyságrenddel nagyobb. E kivételesen nagy értékeket az okozza, hogy a H3O+ és a OH- ionok egy-egy hidrogénhíd végéhez csatlakozva elveszthetik a töltésüket, mely a hidrogénhídon annak  túlsó végére vándorol s az ott álló vízmolekulából hoz létre egy új H3O+ illetve OH- iont. Így ezen ionok fizikai elmozdulás nélkül is vezetik az áramot.

A gyakorlati műszaki életben a fajlagos vezetés ismerete a fontosabb, a moláris fajlagos vezetés az elméleti modellek szereplője. A koncentrációtól való függésük - rögzített hőmérséklet mellett - az 1. és 2. ábrákon tanulmányozható.

Meg lehet figyelni, hogy az erős (azaz teljesen disszociált) és a gyenge (azaz csak részben disszociált) elektrolitok között jelentős különbség van. Látható, hogy

a) erős elektrolitok híg oldatában k egyenesen arányos a 				koncentrációval, L pedig lényegében független tőle,

b) bármilyen elektrolittípusnál L maximális érték (Lµ) felé tart, ahogy a 			koncentrációval a nulla felé közelítünk.

Mindez annak tudható be, hogy az ionok mindig csökkentik egymás térerejét, hacsak egymástól való távolságuk nem végtelen nagyságú. Ez pedig csak végtelenül híg állapotban következhet be, ezért választották az elektrolitok közepes aktivitási tényezőjét (g±) egységnyinek a végtelenül híg állapotban.

Az elektrolit oldatokban uralkododó átlagos elektromos térerőt az ionerősséggel (I) jellemezzük:

7)

Mint a 2. ábrán, az erős elektrolitok vonalain is látható, az ionerősség növekedése a közepes aktivitási tényező csökkenését eredményezi. A híg oldatok tartományában (I£10-3 mol/dm3) erről mennyiségileg a Debye-Hückel elmélet ad számot, mely szerint:

8)

ahol a C arányossági tényező egy adott elektrolit-oldószer párosra nézve állandó. (Az aktivitási tényező ± indexelése jelzi, hogy mivel az elektrolitban egy átlagos térerő uralkodik, aktivitási tényező is csak egy van, a közepes aktivitási tényező, mely valamennyi anionra és kationra vonatkozik.)

Gyenge elektrolitoknál a disszociációfok (jele a) csökkenése következtében előálló relatív ionszámcsökkenés hatása a vezetésre messze fölülmúlja a g± változása által okozottat:

,avagy					9)

A fentiek fényében nyilvánvaló, hogy erős elektrolitok L - c1/2 diagramja csekély negatív iránytangensű (majdnem vízszintes) egyenes, a gyengéké pedig erősen lefelé tartó görbe vagy egyenes.

Folyadékfázisban a transzportok lyuk-mechanizmussal mennek végbe, tehát a részecskék átugranak a velük szomszédos lyukba (persze csak akkor, ha éppen van ilyen) s lyukat hagynak vissza korábbi helyükön. Az ionok mozgékonysága ezért nyilvánvalóan arányos lesz a lyukak "koncentrációjával", azt pedig - mivel egy lyuk létrehozásának DE energiaigénye van - a Maxwell-Boltzmann statisztika szabja meg. Így erős elektrolitok vezetésének hőmérsékletfüggésére az alábbi Arrhenius-egyenlet jellegű kifejezés adódik:

10)

Gyenge elektrolitoknál - a fenti hatáson túlmenően - még a disszociációs állandó, s ezen keresztül a disszciációfok is függ a hőmérséklettől.

B) Mérőeszköz

A vezetés úgy mérhető, hogy adott hosszúságú és keresztmetszetű elektroliton áramot vezetünk át s mérjük a rajta eső feszültséget. Legalább két elektródát kell tehát az elektrolitba merítenünk. Az elektród-elektrolit határfelületeken azonban az alábbi jelenségek mennek végbe, melyek további feszültségjárulékokkal hamisítják meg a mérést:

a)	Egyensúlyi elektródpotenciálok; az elektródák között árammentes állapotban ezek különbsége mérhető (lásd a Galvánelemek c. mérésnél). Kiküszöbölése egyszerű: azonos módon kezelt azonos anyagból kell készíteni az elektródákat.

b)	Polarizáció, azaz az elektródák potenciáljának az árammentes állapotban mérhetőtől való eltérése, áramáthaladás hatására. (lásd az Elektródkinetika c. mérésnél). Nem túl nagy polarizáció esetén e jelenség ohmikus ellenállásként jelentkezik (úgynevezett polarizációs ellenállás): a polarizáció és az áram arányosak egymással. A polarizációs ellenállás fordítva arányos az elektróda felületének nagyságával, érdemes tehát ezt növelni. Legelegánsabb úgy eljárni, hogy - négy elektródot használva - szétválasztjuk az áramvezető és a feszültségmérő funkciókat: csőszerű cella két távoleső végén vezetjük be illetve ki az áramot, s a középen elhelyezett másik két elektródán mérjük (kompenzációval vagy nagy bemenő ellenállású műszerrel) a feszültségesést. A leggyakoribb azonban a polarizáció kiküszöbölése váltóáram használatával: a váltóáram ellenkező előjelű félperiódusaiban ellenkező előjelű, de azonos abszolút értékű polarizációs feszültségek ébrednek, melyek időbeli átlaga zérus - feltéve persze, hogy a polarizáció az ohmikus tartományban van.

c)	Elektromos kettősréteg, mely az elektródfelület szelektív töltéshordozó-gyűjtő tulajdonságából adódik. Ennek folytán az elektróda felületének töltése lesz, az elektrolit ellenkező töltésű részecskéi pedig diffúz rétegben veszik körül az elektródát; feltöltött kondenzátor jön így létre a határrétegben, melynek impedanciája párhuzamosan kapcsolódik a polarizációs ellenállással, jó méretezés esetén - váltóáramú mérésnél - lényegében rövidre zárva azt. Egyúttal természetesen fázistolást is végez, mely a mérésnél zavaró lehet.

Mi váltóárammal mérünk s úgynevezett harangelektródot (3. ábra) merítünk az elektrolitba, mely három gyűrű alakú, vagy két lap alakú platinázott platina elektródával rendelkezik. (A három elektróda is csak két pólust jelent, mert az alsó és a felső össze van kapcsolva.) Az elektródákat (felül helyenként lyukas) üvegharang veszi körül, melynek feladata kettős. Egyrészt, jól definiált effektív vezetési hossz (l) és keresztmetszet (A) révén fix cellaállandót (Kcell) ad a harangelektródnak:

11)

másrészt kizárja a konvektív (azaz az oldat keveredéséből származó) áramokat.

A harangelektródot árnyékolt kábellel kapcsoljuk a konduktométerhez, mely váltóáramú feszültséggenerátort és árammérőt tartalmazó berendezés. Az így létrejött rendszer helyettesítő kapcsolási rajza a 4. ábrán látható. A konduktométer Ug feszültséggenerátora által az áramkörben fenntartott i áram akkor lesz arányos a G=1/R vezetéssel, s az Rm ellenálláson eső, a V voltmérő által mért feszültség akkor kalibrálható G-re, ha

(12)

(13)

(14)

ahol X1 és X2 a Ch1-Rh1 illetve a Ch2-Rh2 elektród-elektrolit határfelület, XC pedig a CC árnyékolt kábel-kapacitás impedanciája.

Minthogy egy kondenzátor impedanciája XC = 1/wC (w a körfrekvencia, C pedig a kapacitás) s a kapacitás egyenesen arányos a kondenzátorlemez felületével, az az érdekünk - ha a 13) feltételt teljesíteni akarjuk - , hogy az elektród és az elektrolit nagy felületen érintkezzék egymással.. (Ez egyúttal a polarizációs ellenállást is csökkenti.) Ezért használunk platinakormozott platinát síma platina helyett. Érdekeltek vagyunk továbbá a mérőfrekvencia növelésében is, persze csak olyan mértékben, hogy ne ütközzünk bele a 14) feltételbe.

C) Mérési eljárás és számítások

A mérés alapvető célja annak eldöntése, hogy a mért elektrolit erős vagy gyenge. Ezért az elektrolit különböző koncentrációjú oldatainak mérjük a vezetését, a mérésekből kiszámítjuk a fajlagos és a moláris fajlagos vezetését, s ezeket ábrázolva a koncentrációfüggés jellegéből ítéljük meg erős vagy gyenge voltát.

1. Helyezzük a harangelektródot a kémcsőbe, s öntsünk rá annyi desztillált vizet, hogy az legalább a harangot ellepje. Az elektród óvatos mozgatása után olvassuk le a már előzőleg kalibrált konduktométerről a vezetést. Öntsük ki a desztillált vizet a kémcsőből, s a fenti eljárást addig ismételgessük, amíg a mért vezetés határozottan csökken.

2. Pipettázzunk 20,00cm3 desztillált vizet a kémcsőbe, helyezzük bele a harangelektródot, s a kémcsövet negyed órára termosztáljuk a mérés hőmérsékletén. A negyed óra elteltével olvassuk le a víz vezetését, ezt majd az oldatok vezetéseiből le kell vonnunk.

3. A termosztált desztillált vízhez - a termosztátból való kiemelés nélkül - adagoljuk bürettából rendre a következő mennyiségeket: 0,1cm3, 0,1cm3, 0,2cm3, 0,2cm3, 0,4cm3, 1,0cm3, 1,0cm3, 2,0cm3. Minden egyes adagolás után óvatosan keverjük meg az oldatot az elektróddal, s olvassuk le a G vezetést.

4. Az 1. pontban leírt módon ismét tisztítsuk meg a rendszert, de most 0,01 mol/dm3-es KCl-oldatot termosztáljunk benne. Olvassuk le a termosztált KCl-oldat vezetését. Ezen oldat fajlagos vezetése 25,0°C-on k=0,1408 S/m. Számítsuk ki a harangelektród Kcell cellaállandóját az 1) és a 11) egyenletekből adódó

k = Kcell ×G							15)

egyenlettel.

5. Térfogati additivitást föltételezve, számítsuk ki a mérésekhez tartozó koncentrációkat. Számítsuk ki továbbá a 15) egyenlettel a fajlagos vezetéseket, s az 5) egyenlettel a L moláris fajlagos vetetéseket is minden egyes mérési ponthoz.

6. Ábrázoljuk a k - c és a L - c1/2 diagramokat. Döntsük el, hogy gyenge vagy erős elektrolitról van-e szó. Ha az elektrolit erős, olvassuk le L¥ értékét a L - c1/2 diagramról. Ha az elektrolit gyenge, L¥  értékét - az 5) egyenlet szerint - táblázatból vett ionjárulékokból számítsuk ki.!

7. Gyenge elektrolit esetén határozzuk meg a Kad értékét! Először számítsuk ki minden mérési pontunkhoz a disszociációfokot (a) a 9) egyenlet segítségével, Kcd értékét pedig az a 16) egyenlet szerint (kihasználva, hogy n=1), valamint az ionerősséget!

16)

Mivel Kcd kapcsolata a termodinamilai jelentéssel bíró Kad-vel a 17) egyenlet szerinti,

17)

és a közepes aktivitási tényező a 8) egyenlet révén kacsolatban áll az ionerősséggel, a  diagramnak enyhén pozitív iránytangensű egyenesnek kell lennie, melynek zérus ionerősségre extrapolált értéke megadja a Kad logaritmusát.